附件2

- 电力建设绿色施工示范工程初验/评审验收报告

工程名称：

验收单位：

申报单位：

填写时间：

中国电力建设企业协会 制

使用说明：

1.本报告为电力建设绿色施工示范工程初验及评审验收时共用。

2.本报告中的“绿色施工示范工程检查验收结果表”，适用于火电、水电、输变电、风光储等电力工程。

3.本报告的支持性资料附件应包括：

（1）绿色施工示范工程立项申报书（复印件）；

（2）“三个阶段”过程检查记录

（3）绿色施工成果证明文件（荣誉及获奖文件等，复印件）；

（4）经济、社会效益证明（申报单位财务部门出具，复印件）；

（5）工程质量证明（质量监督机构出具，复印件）；

（6）绿色施工总结报告（简述工程概况、绿色施工总体策划及专项方案的执行情况、绿色施工对提升整体工程质量及主要技术经济指标、节能减排指标的成效等。采用PPT格式，10～15分钟）。

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程负责人姓名 |  |  | 职务 |  | 手机 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人姓名 |  |  | 职务 |  | 手机 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参建单位 | 建设单位 |  | 联系人 |  | 手机 |  |  |
|  | 总承包单位 |  | 联系人 |  | 手机 |  |  |
|  | 设计单位 |  | 联系人 |  | 手机 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 联系人 |  | 手机 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 联系人 |  | 手机 |  |  |
|  | 调试单位 |  | 联系人 |  | 手机 |  |  |
| 初验/现场评审验收纪要： |  |  |  |  |  |  |  |

- 绿色施工示范工程检查验收结果表

| 检验 项目 | 检验内容 | 性质 | 检验/实测结果 | 检验评定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 符合 | 基本 符合 | 不符合 |
| 施工 管理 | 1.建立绿色施工管理体系（含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、人员安全健康管理），实施目标管理 |  |  |  |  |  |
|  | 2.安全文明施工目标明确,管理制度健全 |  |  |  |  |  |
|  | 3.本工程“绿色施工总体策划”中的“限额控制指标清单”内容全面、具体，指标量化、先进，针对性和操作性强，符合国家行政部门有关规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 4.根据绿色施工要求，有深化设计方案 |  |  |  |  |  |
|  | 5.施工组织设计、施工方案、专项技术措施中应有专门的绿色施工章节, 内容充实，涵盖“四节一环保”措施，可操作性强 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 6.防尘、防毒、防辐射等绿色施工专项措施针对性和操作性强 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 7.工程技术交底应含绿色施工内容 |  |  |  |  |  |
|  | 8.积极采用符合绿色施工要求的“电力建设五新技术” | 主控 |  |  |  |  |
|  | 9.建立绿色施工培训制度,并有实施记录 |  |  |  |  |  |
|  | 10.各类试验检验仪器、仪表，应经计量检定部门检定，并在有效期内 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 11.工程项目环境保护“三同时”，配套环保设施全部正常运行 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 12.工程应有保护江、河、湖、海生态环境的具体措施 |  |  |  |  |  |
| 节能 与 能源 利用 | 1.禁止使用国家、行业、地方政府明令淘汰的高耗能机电设备（产品）和禁止使用技术及建筑材料 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 2.施工现场用电规划合理，建筑室内外采用节能照明器材 |  |  |  |  |  |
|  | 3.施工、生活用电、采暖计量表计完备 |  |  |  |  |  |
|  | 4.推广应用高效、变频等节电设备 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 5.临建设施通风、采暖充分利用有效资源合理安排，综合节能效果显著 |  |  |  |  |  |
|  | 6.施工力能管线布置简洁合理，热力管道、制冷管道采取保温措施 |  |  |  |  |  |
|  | 7.推广应用减烟节油设备 |  |  |  |  |  |
|  | 8.金属切割采用焊接切割用燃气代替乙炔气 |  |  |  |  |  |
|  | 9.推广应用10kV施工电源和节能变压器 |  |  |  |  |  |
|  | 10.按无功补偿技术配置无功补偿设备 |  |  |  |  |  |
|  | 11.主要耗能施工设备有定期耗能统计分析 |  |  |  |  |  |
|  | 12.充分利用当地气候和自然资源条件，尽量减少夜间作业和冬期施工 |  |  |  |  |  |
|  | 13.火电机组首次吹管至完成168h满负荷试运耗燃油量应符合《火电工程达标投产规程》的规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 14.火电机组锅炉断油（气）最低稳燃出力试验测试值达到保证值 |  |  |  |  |  |
|  | 15.火电机组完成168h满负荷试运启动次数不大于3次 |  |  |  |  |  |
|  | 16.火电机组从点火吹管至完成168h满负荷试运天数不大于90天 |  |  |  |  |  |
| 节地 与 土地 资源 利用 | 1.施工总平面布置应紧凑，减少占地，面积符合《施工组织设计导则》的规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 2.施工场地及主厂房应有设备、材料定位布置图，实施动态管理 |  |  |  |  |  |
|  | 3.合理安排材料堆放场地，加快场地的周转使用，减少占用周期 |  |  |  |  |  |
|  | 4.大型临时设施应利用荒地、荒坡、滩涂布置 |  |  |  |  |  |
|  | 5.土方工程调配方案和施工方案合理，有效利用现场及周围自然条件，减少工作量和购置量 |  |  |  |  |  |
|  | 6.厂区临建设施、道路永临结合，节约占地 |  |  |  |  |  |
|  | 7.采用预拌混凝土，节省搅拌站用地 |  |  |  |  |  |
|  | 8.制定有效的防治水土流失措施，挡墙、护坡等符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 9.工程弃渣符合本工程“绿色施工总体策划”中的限额控制指标 |  |  |  |  |  |
| 节水 与 水资源利用 | 1.施工现场供、排水系统合理适用，现场办公区、生活区的生活用水采用节水器具 |  |  |  |  |  |
|  | 2.施工、生活用水计量表计完备 |  |  |  |  |  |
|  | 3.采用雨水回收节水措施 |  |  |  |  |  |
|  | 4.有条件的现场，充分利用中水或矿井疏干水，减少地表水、地下水用量 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 5.基坑降水储存再利用 |  |  |  |  |  |
|  | 6.现场机具、设备、车辆冲洗水处理后排放或循环再用 |  |  |  |  |  |
|  | 7.基坑、砂石料加工、水泥灌浆、基础造孔、混凝土拌合冲洗等废水处理率，应符合“绿色施工总体策划”中的限额控制指标 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 8.有效节约墙体湿润、材料湿润和材料浸泡用水 |  |  |  |  |  |
|  | 9.安装和生产试验性用水应有计划，试验后应回收综合利用 |  |  |  |  |  |
|  | 10.采用高效设备、管道吹扫技术，节约吹扫蒸汽、水用量 | 主控 |  |  |  |  |
| 节材 与 材料 资源 利用 | 1.积极采用符合设计要求的绿色环保新型材料 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 2.完成施工工艺深度策划，有效减少材料损耗和浪费 |  |  |  |  |  |
|  | 3.材料计划准确，供应及时、储量适中、使用合理 |  |  |  |  |  |
|  | 4.安装主材用量符合施工图设计值 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 5.计划备料、限额领料，合理下料、减少废料 |  |  |  |  |  |
|  | 6.模板、脚手架等周转性材料及时回收、管理有序，提高周转次数 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 7.设备材料零库存措施合理，效果明显 |  |  |  |  |  |
|  | 8.临时维护材料及时回收，降低损坏率 |  |  |  |  |  |
|  | 9.推广应用高标号混凝土，减小混凝土结构几何尺寸 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 10.采用高强钢筋，减小用钢量 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 11.通过掺加外加剂、掺合料技术优化混凝土配合比性能 |  |  |  |  |  |
|  | 12.骨料和混凝土拌合物输送采用浆温防晒措施 |  |  |  |  |  |
|  | 13.尽量采取以钢代木,减少木材用量 |  |  |  |  |  |
|  | 14.钢材、木材等材料损耗率应符合本工程“绿色施工总体策划”中的限额控制指标 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 15.模板、脚手架、临时围挡等周转料具平均周转次数应符合本工程“绿色施工总体策划”中的限额控制指标 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 16.500km以内的地材占建筑材料总量采用率应符合本工程“绿色施工总体策划”中的限额控制指标 |  |  |  |  |  |
|  | 17.施工废弃物回收利用率应符合本工程“绿色施工总体策划”中的限额控制指标 |  |  |  |  |  |
|  | 18.废材回收制度健全，现场实现无焊条头、无废弃防腐保温材料、无废弃填料和油料、无废弃电缆和成型桥架，实现边角余料回收 |  |  |  |  |  |
| 环境 保护 与 减排 | 1.现场施工标牌应包括环境保护内容，并应在醒目位置设环境保护标志 |  |  |  |  |  |
|  | 2.施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效保护措施 |  |  |  |  |  |
|  | 3.现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并应有专人负责 |  |  |  |  |  |
|  | 4.易产生扬尘的施工作业应采取有效防尘、抑尘措施，实施效果显著 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 5.对爆破工程、拆除工程和土方工程应有有效的防尘、抑尘措施，实施效果显著 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 6.施工过程产生的垃圾应分类收集、集中堆放、积极回收利用，定期清运，再利用率和回收率达到30% |  |  |  |  |  |
|  | 7.有毒有害固体废弃物应合法处置 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 8.高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械完成 |  |  |  |  |  |
|  | 9.输煤皮带冲洗水、吸尘系统与输煤系统同步投运 |  |  |  |  |  |
|  | 10.昼夜施工噪声均应符合国家有关标准规定，必要时需采取降噪措施 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 11.现场施工机械、设备噪声、冲管、喷砂、喷涂施工等强噪声源，应采取降噪隔音措施 |  |  |  |  |  |
|  | 12.废水、污水、废油经无害化处理后，循环利用 |  |  |  |  |  |
|  | 13.各种水处理、废水处理的废液排放应符合国家和地方的污染物排放标准；禁止采用溢流、渗井、渗坑、或稀释等手段排放 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 14.强光源控制及光污染应采取有效防范措施 |  |  |  |  |  |
|  | 15.现场危险品、化学品、有毒物品存放应采取隔离措施，并设置安全警示标志；施工中应采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施，保护人员健康 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 16.现场放射源的保管、领用、回收应符合国务院安全使用和防护措施（449号令），防射线伤害措施正确，射源保管安全可靠 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 17.建筑物室内采用的天然石材和带有放射性材料，其放射性指标应符合国家现行标准限值 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 18.禁止在现场燃烧废弃物 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 19.汽、水、油、烟、粉、灰等设备、管道，无内漏及外渗漏 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 20.保温防腐施工应采取有效措施，减少对环境的污染 |  |  |  |  |  |
|  | 21.装饰装修产生的有害气体及时排放；正式投入使用前，室内环境污染检测完毕，并符合国家现行标准限值 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 22.实施成品保护应采取有效措施，防止对已完工的建筑工程、已进入或已安装的设备盘柜等造成污染 |  |  |  |  |  |
|  | 23.饮用水管道应消毒处理，水质应检测合格 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 24.现场食堂应有卫生许可证，炊事员应持有效健康证明；厕所和生活污水按指定地点有序排放 |  |  |  |  |  |
|  | 25.临地复耕及植被恢复符合国家水土保持有关规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 26.氮氧化物排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 27.二氧化硫排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 28.烟尘排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》GB13223规定 | 主控 |  |  |  |  |
|  | 29.汞及其他化合物符合《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 30.工频电场强度kV/m测试值符合地方政府的相关规定和设计值（交流输电线路、变电站、换流站） | 主控 |  |  |  |  |
|  | 31.工频磁感应强度μT测试值符合地方政府的相关规定和设计值（交流输电线路、变电站、换流站） | 主控 |  |  |  |  |
|  | 32.合成电场强度kV/m测试值符合地方政府的相关规定和设计值（直流输电线路、换流站） | 主控 |  |  |  |  |
|  | 33.等效连续A 声级dB（A）测试值符合地方政府的相关规定和设计值（输电线路、变电站、换流站） | 主控 |  |  |  |  |
|  | 34.锅炉排烟温度符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 35.灰渣综合利用率符合设计要求 | 主控 |  |  |  |  |
| 检查结果统计： 1.总数： 2.“符合”个数： 3.“基本符合”个数： 4.“不符合”个数： 5.基本符合率： % |  |  |  |  |  |  |

填写规定：

1.本工程不涉及的“检验内容”，不纳入评定统计。

2.针对工程实际情况，本表可增加续编“检验内容”条目，并纳入评定统计。

3.本表工程前期阶段、工程实施阶段，作为过程监管检查依据；

4.整套启动及投产后，本表用于初验和现场评审验收。

5.验收通过条件：

（1）“检验评定”不得存在“不符合”；

（2）性质为“主控”项的“检验评定”，“基本符合”率应不大于5%；

（3）性质为“一般”项的“检验评定”，“基本符合”率应不大于15%。

申报单位初验意见： （公章） 年 月 日

现场评审验收组意见：（应定量、定性）： - “三个阶段”绿色施工分别评价； - 整体工程绿色施工综合评价； 3.评审验收结论意见。 成员签字： 组长签字： 年 月 日

审核批准单位意见： （公章） 年 月 日